# Российская Федерация

Республика Хакасия

Бейский район

Администрация Большемонокского сельсовета

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# от «13» мая 2013 г.                           с. Большой Монок                                                  № 60

# Об утверждении Перечня первичных

# средств пожаротушения и противопо-

# жарного инвентаря для помещений и

# строений,  находящихся  в  собственн-

# сти (пользовании) граждан

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации (с последующими изменениями), Федеральным законом от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Законом Республики Хакасия от 28.06.2006 г. № 34-ЗРХ «О пожарной безопасности» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Республики Хакасия от 16.08.2007 № 260 «О системе первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных образований Республики Хакасия»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Большемонокского сельсовета А.А. Карамчаков

Приложение

к постановлению администрации

Большемонокского сельсовета

от 13.05.2013 г. №  60

Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан.

| № п/п | Вид помещения, строения | Наименование средств пожаротушения и противопожарного инвентаря | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Индивидуальные жилые дома, садовые (дачные) домики | Емкость с водой объемом не менее 0,2 куб.м – 1 ед. (в летний период). Ведро металлическое -1 ед. Топор-1 ед. Лопата совковая -1 ед. Лопата штыковая -1 ед. Ящик с песком емкостью не менее 0,1 куб.м. | Приобретает и несет ответственность за содержание собственник (пользователь) |
| 2. | Гаражи | Лопата совковая -1ед. Ящик с песком емкостью не менее 0,1 куб.м. | Приобретает и несет ответствен-ность за содержа-ние собственник (пользователь) |